## 隐患曝光清单
2025年文旅行业安全生产问题隐患曝光清单
序号 | 被曝光单位 | 隐患发现时间 | 曝光问题隐患 | 备注
1 | xx星级农家乐 | 2025-01-07 | 厨房垃圾桶未加盖
2 | xx星级农家乐 | 2025-01-08 | 厨房内地面湿滑
3 | xx星级农家乐 | 2025-01-08 | 厨房内同时使用油类燃料和液化气
4 | xx星级农家乐 | 2025-01-08 | 燃气报警器位置不规范
5 | xx星级农家乐 | 2025-01-08 | 储藏室内部分调料品散乱堆放，未密闭保存
6 | xx星级农家乐 | 2025-01-10 | 后厨未食品留样
7 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-01-16 | 消防疏散通道堆放有啤酒箱
8 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-01-16 | 2025年灭火器月度检查卡未更换
9 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-01-21 | 灭火器检查未登记
10 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-02-03 | 灭火器箱盖被楼梯遮挡，不能打开
11 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-02-03 | 消火栓门打开困难
12 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-02-03 | 消火栓内无2025年检查记录
13 | xx网吧 | 2025-02-17 | 灭火器箱检查记录不规范
14 | xx网吧 | 2025-02-17 | 多名上网人员在场所内吸烟
15 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-27 | 过道疏散指示灯脱落
16 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-27 | 后门疏散通道有装修瓷砖阻塞
17 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-27 | 消防通道未打开
18 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-27 | 灭火器检查记录未按规范登记，关键内容缺项。
19 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-27 | 消防检查记录缺失
20 | xx星级农家乐 | 2025-03-29 | 未按照消防要求开展灭火器月度检查
21 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-31 | 消防通道堆放杂物
22 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-03-31 | 消防记录表缺少检查记录
23 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-04-01 | 火灾报警控制器损坏
24 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-04-01 | 火灾报警控制器损坏
25 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-04-01 | 消防通道楼梯堆满干枯落叶等可燃物
26 | xx星级农家乐 | 2025-04-04 | 消防检查记录不规范
27 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-04-28 | 场所内线路杂乱
28 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-05-04 | 场所内有2个灭火器压力不足
29 | xx网吧 | 2025-05-19 | 场所在投入使用、营业前，虽向米易县消防救援大队申请了消防安全检查，但尚未取得相关检查合格证明文件就开始营业。 | 重大隐患
30 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-06-04 | 后门疏散逃生门未打开
31 | xx通信公司 | 2025-06-17 | 在库房消防通道堆放设备器材，存在重大消防安全隐患。 | 重大隐患
32 | xx文物保护单位 | 2025-06-22 | 灭火器配备不足，部分墙皮脱落，围挡有破损，周边存在有枯枝和树叶，极易引起消防安全事故和引发火灾。 | 重大隐患
33 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 厨房燃气管穿墙未套管
34 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 厨房燃气管道锈蚀
35 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 蒸箱燃气管不符合要求，必须更换
36 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 库房内食品无标识标签
37 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 未履行进货查验制度
38 | xx星级酒店 | 2025-07-02 | 某栋楼使用的电梯整个6月未按规定维保（连续缺保2次） | 重大隐患
39 | xx星级酒店 | 2025-07-04 | 应急电筒灯光亮度弱
40 | xx星级农家乐 | 2025-07-09 | 冲浪池救生员无资格证 | 重大隐患
41 | xx星级农家乐 | 2025-07-09 | 游游池边塑料地垫老化易滑脱
42 | xxA级旅游景区 | 2025-07-22 | 景区栈道损坏2块
43 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-08-06 | 消防栓箱内消防管卡口未拧上
44 | xx网吧 | 2025-08-07 | 一楼消防疏散通道堆放大量纸箱类杂物
45 | xx游艺场所 | 2025-09-09 | 场所内地插损坏，存在漏电风险。
46 | xx游艺场所 | 2025-09-09 | 消防通道堆放大量纸箱
47 | xx网吧 | 2025-09-09 | 场所内多名消费者吸烟
48 | xx游乐场 | 2025-09-28 | 游乐场安全标志标牌损坏未更换
49 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-09-28 | 吧台线路摆放混乱，存在电路隐患。
50 | xx歌舞娱乐场所 | 2025-09-28 | 一个灭火器过期