米易县经济信息化和科学技术局

2025年第四季度安全生产突出问题曝光（轻工）

| 序号 | 排查日期 | 行业领域 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/12/1 | 轻工 | 1.未开展重大事故隐患排查 2.培训方案无有限空间作业管理规定、重大事故隐患判定标准等内容，2025年安全生产“”明白人培养计划无印证资料 3.电动车充电区域未配置消防设施 4.部分安全帽过期 5.厂区部分钢结构支柱变形 6.1#厂房10号机底面积水 |  |
| 2 | 2025/12/1 | 轻工 | 1.安全协议存在免责条款 2.未见对第三方企业进行安全检查 3.承包方现场管理人员脱岗，发包方未配置现场监管人员 4.未收集承包方进场职工信息，未建立台账 5.培训档案资料缺失培训内容和考核印证资料 6.现场作业人员登高作业为系安全带 7.现场1名作业人员未报备 8.培训方案无有限空间作业管理规定、重大事故隐患判定标准等内容，2025年安全生产“”明白人培养计划无印证资料 9.未提供正式施工设计图纸 |  |
| 3 | 2025/12/3 | 轻工 | 1.原料堆放不规范； 2.厂区环境卫生较差； 3.检修车间零乱； 4.PE车间和PVC车间各有一台动力柜内断路器隔弧板缺失，且箱门未跨接； 5.叉车行驶时驾驶员未系安全带； 6.检修车间灭火器未定期检查，截止为9月 7.碳素管堆存高度过高，上平面距厂棚架子距离小于0.5m。 8.安全费用台账不规范（包含专利代理费、广告费等） |  |