米易县经济信息化和科学技术局

2025年第四季度安全生产突出问题曝光（机械）

| 序号 | 排查日期 | 行业领域 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/12/4 | 机械 | 1.结构车间部分台面凌乱，线路不规范； 2.结构车间各作业区未设置名称； 3.结构车间员工取水点设置不规范； 4.铸造车间有一处阻塞消防通道; 5.铸造铜件车间原料区堆放的部分钢材未设置支撑架； 6.铸造车间设置避灾路线指示牌设置不足； 7.铸造铜件车间一平台下部堆放有可燃物未采取措施。 |  |