米易县经济信息化和科学技术局

2025年第四季度安全生产突出问题曝光（电力）

| 序号 | 排查日期 | 行业领域 | 存在的问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025/12/8 | 电力 | 1.危废暂存间标识标牌不规范。 2.中控室外爬梯无安全护笼。 3.危废台账与危废种类不一致。 4.防雷转装置检测报告逾期。 |  |
| 2 | 2025/12/8 | 电力 | 1.压力罐特种设备使用标志到期未及时更换。 2.行车下方未设置安全警示标识，钢绳未取下。 3.危废间标识错误，且危废间内堆放有杂物。 4.电气设备层2#主变低压隔离柜柜门无法关闭。2.切割机距配电柜安全距离不足。 |  |
| 3 | 2025/12/9 | 电力 | 1.发电机层行车无吨位标识。 2.检修动力柜无“有电危险”安全警示标识。 3.未开展林区输变电隐患排查。 4.检修渗漏集水井未安装防护盖板。 |  |