## Sheet1
2025年文旅行业安全生产问题隐患曝光清单
序号 | 被曝光单位 | 曝光问题隐患 | 备注
1 | XX旅行社 | 不能完整提供租用车辆当日的卫星定位轨迹信息。
2 | XX网吧 | 部分员工不会操作灭火器材。
3 | XX星级旅游饭店 | 餐厅安全通道门上锁。
4 | XXA级旅游景区 | 餐饮店冰箱插板未固定在墙上。
5 | XX星级旅游饭店 | 厨房冰箱供电接口无保护罩。
6 | XX歌舞娱乐场所 | 厨房电气设备未配漏电保护器使用。
7 | XX星级旅游饭店 | 厨房灶俱无熄火保护装置。
8 | XX星级旅游饭店 | 厨楼梯间堆放杂物。
9 | XX星级旅游饭店 | 电井间有杂物。
10 | XXA级旅游景区 | 对员工培训考核材料没有时间。
11 | XX星级旅游饭店 | 发电机房储油间未分隔。
12 | XX星级旅游饭店 | 发电机房油箱无通气管。
13 | XX公共文化场馆 | 封闭楼梯间防火门90%闭门器损坏未及时修理。
14 | XX公共文化场馆 | 个别电气元件安装未装入配电箱。
15 | XX网吧 | 工作人员在疏散通道上做饭。
16 | XX星级旅游饭店 | 供电箱桥架无盖板。
17 | XX星级旅游饭店 | 供电箱未封堵。
18 | XX星级旅游饭店 | 管道穿楼板通道未封堵。
19 | XX星级旅游饭店 | 客房灭火器防火级别不达标。
20 | XX星级旅游饭店 | 楼梯间电井电缆未入箱。
21 | XX歌舞娱乐场所 | 楼梯间疏散门下面使用插销。
22 | XX公共文化场馆 | 楼梯踏步使用可燃材料装饰(地毯)。
23 | XXA级旅游景区 | 某景点缺有灯光的安全提示牌。
24 | XX星级旅游饭店 | 培训、演练无资料台账印证。
25 | XX网吧 | 其中一个楼梯间堆放可燃杂物(纸箱)。
26 | XX星级旅游饭店 | 缺维保单位公示信息。
27 | XXA级旅游景区 | 燃气报警装置不匹配(液化气用天燃气报警设备)。
28 | XX星级旅游饭店 | 水泵平常未启动测试。
29 | XX星级旅游饭店 | 通道停放电瓶车。
30 | XX星级旅游饭店 | 微型消防站设施设备配置不齐全。
31 | XX公共文化场馆 | 现场个别应急照明灯损坏未及时更换。
32 | XXA级旅游景区 | 现场人员不会操作应急照明
33 | XX星级旅游饭店 | 消防控制室值班人员无资质。
34 | XX星级旅游饭店 | 消防主机故障较多。
35 | XX星级旅游饭店 | 巡查无问题台帐清单及整改记录。
36 | XX公共文化场馆 | 一安全出口通道堆放可燃杂物堵塞。
37 | XXA级旅游景区 | 一楼应增加一组灭火器材
38 | XXA级旅游景区 | 应急操作手册、费用投入台帐未签章，缺日期。
39 | XXA级旅游景区 | 游客中心大门口缺“安全出口”标识灯。
40 | XX公共文化场馆 | 主体建筑2025年未按要求进行防雷系统定期检测。