米易县水利局2025年安全生产

突出问题曝光

	序号
	检查日期
	企业类型
	突出隐患问题
	备注

	
	2025.1.2
	小水电站
	1.1号、2号配电柜随意开启，存在触电风险。

2.水轮机锈蚀严重。

3.隐患台账记录不规范。
	

	
	2025.1.3
	小水电站
	1.1号发电机基坑旁盖板放置不规范。

2.发电机端盖上缺少警示标识和防护措施。

3.闸门防腐工作区安全通道设置不规范。
	

	
	2025.1.15
	小水电站
	1.厂区周围可燃物未清理。

2.厂区电线搭接不规范。

3.厂内卫生较差。
	

	
	2025.1.16
	小水电站
	1.发电机和水轮机锈蚀严重，厂房卫生差。

2.控制屏旁设置围栏锁闭不严。

3.安全隐患台账记录不规范。
	

	
	2025.1.17
	小水电站
	1.闸门除锈临边防护不严密，现场缺少警示标识标牌。

2.工人使用防坠器未检验。

3.电线放置凌乱。
	

	
	2025.1.21
	小水电站
	1.双主体责任人公示牌未及时更换。

2.部分窗洞无防小动物措施。

3.维护设施靠变压器过近，高度过低。
	

	
	2025.1.23
	小水电站
	1.2号水轮发电机端罩未关闭严密。

2.库区漂浮物较多，需及时清理。

3.压力表检验时间已过期。
	

	
	2025.2.13
	小水电站
	1.未召开一次复工复产安全会议。

2.未实施一次复工复产全面技术交底。

3.复工复产未排查一次安全生产问题隐患。
	

	
	2025.2.20
	小水电站
	1.库区垃圾未及时清理。

2.左岸坝间砂未集中堆放。

3.压力表检验时间已过期。
	

	
	2025.2.28
	小水电站
	1.施工作业人员安全帽已过期。

2.库区垃圾未及时清理。

3.配电箱离施工区域较远。
	

	
	2025.3.11
	小水电站
	1.电站内未配备应急灯。

2.双主体责任公示牌未及时更新。

3.灭火器配置不符合规范要求。

4.压力表检验时间已过期
	

	
	2025.3.12
	小水电站
	1.中控室内未配备消防设施，配电箱内无漏电保护。

2.防小动物措施不完善。

3.出入升压站门未上锁，且升压站内、电站周边可燃物未清理。

4.双主体责任公示牌未及时更换。
	

	
	2025.3.21
	小水电站
	1.左坝可燃物未及时清理。

2.库区垃圾、漂浮物未及时清理。

3.危废机油、油漆未按规定存放。
	

	
	2025.4.16
	小水电站
	1.施工现场未派安全员和管理人员。

2.装修队伍与承包单位签订装修合同，非劳务合同。

3.未开展安全教育培训会议、未进行安全技术交底、未进行一次安全隐患排查及设施设备检查。
	

	
	2024.4.24
	小水电站
	1.三级安全教育未完善。

2.未见现场培训记录及隐患排查记录。3.灭火器配置不符合规范要求。
	

	
	2025.4.28
	小水电站
	1.变压器隔离不牢固。

2.变压器浇水降温。

3.运行日志未按期记录。
	

	
	2025.5.28
	小水电站
	1.双主体责任人公示牌未及时更换。

2.运行日志不规范。

3.安全教育培训记录不规范。
	

	
	2025.6.6
	小水电站
	1.二号机支撑三脚架支撑不牢固。

2.2号机发电机主控制屏电源线无保护。3.灭火器配置不符合规范要求。
	

	
	2025.7.11
	小水电站
	1.厂区防小动物措施不完善。

2.3号尾水启闭机楼梯锈蚀严重。

3.危废机油、油漆未按规定存放。
	

	
	2025.7.18
	建筑施工
	1.施工现场未设置安全通道。

2.脚手架搭设不规范，立杆悬空，大横杆未连通，水平防护和立面防护设置不符合要求，架体未超过操作层一步架高，连墙件设置少。

3.楼层、楼梯临边无防护，洞口无防护且缺少警示标识、标牌，材料堆码混乱。
	

	
	2025.7.25
	建筑施工
	1.渠首分水闸房一孔洞未封闭，且施工区域未完全封闭，临边防护不严密。

2.渠首钢管堆放不规范，固定不牢固，渠首临时放水渠临边防护设置不规范。3.施工现场未设置安全通道。
	

	
	2025.8.5
	建筑施工
	项目经理、技术负责人未到位履职。2.围堰进出口无临边防护且无警示标识，活动板房不允许设置在河道内。

3.施工现场未设置安全通道。
	

	
	2025.8.17
	建筑施工
	1.取水口闸房洞口临边未防护。

2.高空作业未系安全带。

3.技术负责人，安全员未到位履职。
	

	
	2025.8.23
	建筑施工
	施工人员食堂未按标准设置防回害、生熟食分离及一洗二清三消毒的措施。2.工人宿舍存在设置通铺、电线乱拉乱接等隐患。

3.施工现场材料堆码混乱、卫生条件较差、临边防护设置不规范。
	

	
	2025.9.3
	建筑施工
	石料装车不规范，易出现运输过程中石料的坠落。

2.2号便道无临边防护无警示标识，料场道路防护不到位。

3.细骨料试验检测报告不规范。

4.施工用电未按“三级配电、两级保护”和“一机一闸一箱一漏”设置。
	

	
	2025.9.10
	小水电站
	1.技术负责人、安全员未到岗履职。

2.部分施工人员未佩戴安全帽。

3.坝面无临边防护。

4.吊车无指挥工。
	

	
	2025.9.26
	小水电站
	1.大坝门机控制回路机械限位保护故障
2.有限空间气体检测仪到期未检验。

3.切割机与配电柜安全距离不够。
	

	28
	2025.10.9
	小水电站
	1.2号低压存气罐安全阀到期。2.有限空间进口警示标识设置不规范。3.未设置有限空间作业警示牌
	

	29
	2025.11.19
	小水电站
	1.桥式起重机部分点有超出脚掌尺寸较大孔洞。

升压站配电室玻璃破损，有室内进水风险。

3.危废机油、油漆未按规定存放。
	

	30
	2025.12.24
	小水电站
	1.安装间行车下面无警示标志。

2.安装间行车吊勾钢丝绳未取下。

3.1号机油压装置有限空间标示牌脱落。
	


